АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ – ГОРОД РОССОШЬ

РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от           27 июня             2023г. №    701  .

г. Россошь

Об утверждении «Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства, теплоэнергетики и социальной сферы городского поселения – город Россошь»

В целях реализации на территории городского поселения – город Россошь приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить «Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства, теплоэнергетики и социальной сферы городского поселения – город Россошь» согласно приложению.

- Признать утратившим силу постановление администрации городского поселения город Россошь от 16.04.2014г. № 278 «О муниципальной программе «Проведение проверки готовности к отопительному периоду» с 01 июня 2023 года.

- Опубликовать настоящее постановление в печатном издании и разместить на официальном сайте администрации городского поселения – город Россошь.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на помощника главы администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Попову В.Н.

Глава администрации городского

поселения – город Россошь                                                                               В.А. Кобылкин

Приложение

к постановлению администрации

городского поселения – город Россошь

от           27 июня             2023г. №    701  .

Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства, теплоэнергетики и социальной сферы городского поселения – город Россошь

  - Общие положения

- Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства, теплоэнергетики и социальной сферы городского поселения – город Россошь, (далее - Программа) устанавливает единые правила оценки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, теплоэнергетики и социальной сферы к осенне-зимнему периоду в городском поселении – город Россошь.

Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-коммунального, теплоэнергетического хозяйства и социально-культурной сферы, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду и его организованное проведение, в целях достижения устойчивого тепло-, водо-, электроснабжения потребителей, поддержания необходимых параметров энергоносителей и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения являются важнейшей задачей органов местного самоуправления, предприятий жилищно-коммунального комплекса.

Подготовка объектов жилищно-коммунального, теплоэнергетического хозяйства и социально-культурной сферы к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Подготовка объектов жилищно-коммунального, теплоэнергетического хозяйства и социально-культурной сферы к отопительному периоду должна обеспечивать:

- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального, теплоэнергетического хозяйства и социально-культурной сферы, соблюдение установленного температурного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального, теплоэнергетического хозяйства и социально-культурной сферы;

- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального, теплоэнергетического хозяйства и социально-культурной сферы к отопительному периоду достигается:

- выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального, теплоэнергетического хозяйства и социально-культурной сферы;

- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального, теплоэнергетического хозяйства и социально-культурной сферы;

- постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

- укомплектованием организаций жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

- Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с приказом Минэнерго России от 12.03.2013 №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

- Проверку осуществляет комиссия по оценке готовности к работе теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии в отопительный период, утвержденная распоряжением главы администрации городского поселения – город Россошь (далее - Комиссия).

- Работа Комиссии

- Администрация городского поселения – город Россошь организует работу Комиссии:

- по обеспечению координации и контроля хода подготовки объектов жилищно-коммунального, теплоэнергетического хозяйства и социально-культурной сферы к работе в осенне-зимний период;

- по проверке готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей муниципального образования и в целом теплоснабжающих организаций;

- по проверке готовности жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы к приему тепла, укомплектованность дежурных смен и аварийных бригад подготовленным и аттестованным персоналом, обеспеченность их аварийным неснижаемым запасом МТР, топливом и химическими реагентами.

Оценка готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей и потребителей тепловой энергии определяется Комиссией.

Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду (таблица №1), в котором указываются:

- объекты, подлежащие проверке согласно приложению 1 к настоящей Программе;

- сроки проведения проверки;

- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

Таблица 1

График проведения проверки готовности к отопительному периоду

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжающие и теплосетевые организации | 01.06-01.11 | В соответствии с главой III |
| 2 | Объекты соцкультбыта | 01.06-01.09 | В соответствии с главой IV |
| 3 | Жилищный фонд | 01.06-13.09 |  |

При проверке Комиссией проверяется выполнение требований, установленных в главах III–IV настоящей Программы. Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Программой, Комиссия осуществляют проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

- В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению 2 к настоящей Программе.

В акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду, при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению 3 к настоящей Программе по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в таблице 1 настоящей Программы, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки Паспорт готовности до даты, установленной в таблице 1 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

- Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены:

- наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

- готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика;

- соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

- наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

- функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

- проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

- организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

- обеспечение качества теплоносителя;

- организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

- обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

- обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утверждённых графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

- наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

- отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

- работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

- наличие сведений о выполненных мероприятиях:

- по установке (приобретению) резервного оборудования;

- по организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

- по резервированию тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа, города федерального значения;

- по устройству резервных насосных станций.

В случае отсутствия одного или нескольких мероприятий, указанных в абзацах втором - пятом настоящего подпункта, в инвестиционной программе теплоснабжающей или теплосетевой организации оценка готовности к отопительному периоду по выполнению такого мероприятия не производится;

- выполнение графиков проведения противоаварийных тренировок.

- Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду проводится проверка :

- устранения выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

- проведения промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

- разработки эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

- выполнения плана ремонтных работ и качество их выполнения;

- состояния тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

- состояния утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

- состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции;

- наличия и работоспособность приборов учета, автоматических регуляторов при их наличии;

- работоспособность защиты систем теплопотребления;

- наличия паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

- отсутствия прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

- плотности оборудования тепловых пунктов;

- наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

- отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

- наличия собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

- проведения испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

- надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий.

- наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов перед отопительным периодом у потребителей тепловой энергии, являющихся лицами, осуществляющими в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом.

- Порядок взаимодействия теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии с Комиссией

1. Теплоснабжающие и теплосетевые организации представляют информацию по выполнению требований по готовности, указанных в главе III.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности указанных в главе III настоящей Программы.

2. Теплоснабжающая организация присутствует при проведении промывки и опрессовки систем теплопотребления водой и проводит осмотр объектов проверки.

Теплоснабжающая организация оформляет акт проверки готовности к отопительному периоду потребителей и направляет его на рассмотрение Комиссии.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности указанных в главе IV настоящей Программы.

Приложение 1

к «Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства, теплоэнергетики и социальной сферы городского поселения – город Россошь»

Перечень объектов, подлежащих проверке при подготовке к отопительному периоду

| № п/п | Наименование организации |
| --- | --- |
|  | Теплоснабжающие, теплосетевые организации |
| 1 | Россошанский филиал ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |
| 2 | ООО «Коттедж-Энерго» |
| 3 | ООО «Стройтэк» |
| 4 | МУП ЖКХ г. Россоши «Химик» |
| 5 | МУП «Теплосеть» |
| 6 | АО фирма «Молоко» |
| 7 | ООО ТД "Россошанский" |
| 8 | ООО "ЛОС" |
| Объекты соцкультбыта |  |
| 1 | МК ДОУ детский сад № 1 г. Россоши |
| 2 | МКДОУ ЦРР - детский сад № 5 г. Россоши |
| 3 | МК ДОУ детский сад № 6 г. Россоши |
| 4 | МКДОУ ЦРР детский сад № 7 комбинированного вида г. Россоши |
| 5 | МК ДОУ детский сад № 8 общеразвивающего вида г. Россоши |
| 6 | МКДОУ ЦРР - детский сад № 9 г. Россоши |
| 7 | МКДОУ ЦРР - детский сад № 10 г. Россоши |
| 8 | МКДОУ детский сад №11 г. Россоши |
| 9 | МКДОУ детский сад №12 г. Россоши |
| 10 | МКДОУ ЦРР детский сад № 13 г. Россоши |
| 11 | МКДОУ ЦРР детский сад № 17 г. Россоши |
| 12 | МКДОУ ЦРР детский сад п. Молодежный |
| 13 | МКДОУ ЦРР детский сад № 18 г. Россоши |
| 14 | МК ДОУ детский сад № 19 г. Россоши |
| 15 | МК ДОУ детский сад № 21 г. Россоши |
| 16 | МКДОУ ЦРР детский сад № 23 г. Россоши |
| 17 | МК ДОУ детский сад № 64 г. Россоши |
| 18 | МК ДОУ детский сад № 83 г. Россоши |
| 19 | ДО МБОУ СОШ № 7 г. Россоши |
| 20 | МКОУ СОШ № 1 г. Россоши |
| 21 | МБОУ СОШ № 2 г. Россоши |
| 22 | МКОУ СОШ № 3 г. Россоши |
| 23 | МБОУ Лицей № 4 г. Россоши |
| 24 | МКОУ СОШ № 6 г. Россоши |
| 25 | МБОУ СОШ № 7 г. Россоши |
| 26 | МКОУ СОШ № 9 г. Россоши |
| 27 | МБОУ СОШ № 10 г. Россоши |
| 28 | МКОУ «Лицей № 11» г. Россоши |
| 29 | МКОУ СОШ № 24 г. Россоши |
| 30 | МБОУ «СОШ № 25 с УИОП им. Б.И. Рябцева» г. Россоши |
| 31 | МКУ г.п.г. Россошь театр РАМС |
| 32 | МКУ г.п.г. Россошь КДО "Вдохновенние" |
| 33 | Филиал ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум» в г. Россошь |
| 34 | МКУ г.п.г. Россошь «ДРРК» |
| 35 | МКУ ДО ДШИ |
| 36 | МКУ СОК «Ледовый дворец "Россошь" |
| 37 | МКУ «Молодежный центр» г. Россоши |
| 38 | МКОО ДО «Станция юных техников» |
| 39 | МКУ «Россошанская СШ» |
| 40 | СК "Строитель" ГБУ ВО «Спортсооружение» |
| 41 | Россошанский филиал ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж» |
| 42 | БПОУ ВО «Россошанский |
| 43 | ГБПОУ ВО «РКММП» |
| 44 | ГБПУ ВО «Россошанский химико-механический техникум» |
| 45 | БУЗ ВО «Россошанская районная больница» |
| 46 | КУЗ ВО «Павловский тубдиспансер» |
| 47 | БУ ВО «Россошанский психоневрологический интернат» |
| 48 | МУП ЖКХ «Химик» г. Россоши |
| 49 | КУ ВО «Управление социальной защиты населения Россошанского района» |
| Жилищный фонд |  |
| 1 | ООО ЖКХ "Локомотив" |
| 2 | ООО «Домоуправление № 3«Городское ЖКХ» |
| 3 | ООО УК "Коттедж-энерго" |
| 4 | ООО «Свой дом" |
| 5 | ООО УК "Ресурс" |
| 6 | ООО «ЖКХ Химик» |
| 7 | ООО «УК Спутник" |
| 8 | ТСЖ "Березка" |
| 9 | ТСЖ "Дивизион" |
| 10 | ТСЖ "Строитель" |
| 11 | ТСЖ "Озерный" |
| 12 | ТСЖ "Сахалинец-29" |
| 13 | ТСЖ "Сахалинец-9" |
| 14 | ТСЖ "Россошанец-2" |
| 15 | ТСЖ "Светлана" |
| 16 | ТСЖ "Монтажник" |
| 17 | ТСЖ "Новосел" |

Приложение 2

к «Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства, теплоэнергетики и социальной сферы городского поселения – город Россошь»

АКТ №________

проверки готовности к отопительному периоду 20__-20__ годов.

| городское поселение – город Россошь (место составления акта) | «_____»_______________ 20___г. (дата составления акта) |
| --- | --- |

Комиссия, образованная распоряжением администрации городского поселения – город Россошь от 14 июня 2023 г. № 201-р «О создании комиссии по оценке готовности к работе теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии в отопительный период 2023-2024 годов» в соответствии с «Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства, теплоэнергетики и социальной сферы городского поселения – город Россошь», утвержденной постановлением администрации городского поселения – город Россошь от ___________ г. № _____ с «___»____________ 20__ г. по «___»_____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду

__________________________________________________________________________________

(полное наименование, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

  - ;

(наименование объекта, площадь в тыс. м², фактический адрес)

  - ;

  - .

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:__________________________________________________________________________.

| Председатель комиссии: | __________/__________________ (подпись, расшифровка подписи) |
| --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии: | __________/__________________ (подпись, расшифровка подписи) |
| Члены комиссии: | __________/__________________ (подпись, расшифровка подписи) |
|  | __________/__________________ (подпись, расшифровка подписи) |
|  | __________/__________________ (подпись, расшифровка подписи) |
|  | __________/__________________ (подпись, расшифровка подписи) |

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"___"____________ 20__ г.__________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя  теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Перечень замечаний к выполнению требований по готовности

или при невыполнении требований по готовности к акту

№____ от «_____»_______________ 20    г.

проверки готовности к отопительному периоду

1.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

2.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

3.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

Приложение 3

к «Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства, теплоэнергетики и социальной сферы городского поселения – город Россошь»

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 20__-20__ годов

Выдан_________________________________________________________________________,

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

в отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1.________________________________________________________________________________;

2.________________________________________________________________________________;

3.________________________________________________________________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду: _______________________

Акт проверки готовности к отопительному периоду от «___»_________________ №_________.

_________________________/_________________________

- (подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)