**Часть 3. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | | Наименование выполняемых работ | | Обустройство территории городского кладбища по адресу: Воронежская область, г. Россошь, ул. Войкова, 75к/1. | | | | | |
| 2 | | | Место проведения работ | | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Войкова, 75к/1 | | | | | |
| 3 | | | Исходная документация | | 1. Положительное заключение № 643 от 14.09.2020г.  2. Проект «Обустройство территории городского кладбища по адресу: Воронежская область, г. Россошь, ул. Войкова, 75к/1» | | | | | |
| 4 | | | Срок выполнения работ | | С даты заключения контракта до 15 августа 2021 года.(включительно) | | | | | |
| 5 | | | Требования к гарантийному сроку | | Гарантийный срок на выполненные работы составляет 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания заказчиком акта выполненных работ. | | | | | |
| 6 | | | Подробное описание выполнения работ | | Место выполняемых работ: Воронежская обл., г.Россошь, ул. Войкова, 75к/1.  Описание объекта: общая площадь объекта – 54 353м².  Обустройство территории кладбища включает в себя: демонтаж существующего ограждения, устройство секционного ограждения.  Условия выполнения работ: в полном соответствии с условиями Контракта, требованиями настоящего технического задания, с требованиями проектно-сметной документации.  Основные технические характеристики: в соответствии с локальным сметным расчетом «Обустройство территории городского кладбища по адресу: Воронежская область, г. Россошь, ул. Войкова, 75к/1» и проект «Обустройство территории городского кладбища по адресу: Воронежская область, г. Россошь, ул. Войкова, 75к/1».  Объем выполняемых работ в соответствии с ведомостью объемов работ «Обустройство территории городского кладбища по адресу: Воронежская область, г. Россошь, ул. Войкова, 75к/1».  Окончательный внешний вид должен соответствовать прилагаемому проекту «Обустройство территории городского кладбища по адресу: Воронежская область, г. Россошь, ул. Войкова, 75к/1».  Соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ.  Обеспечить выполнение и качество работ в соответствии с требованиями действующих СНиП, ГОСТ, ТУ, безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами, в том числе СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения».  Обеспечение выполнения работ материалами и механизмами осуществляется Подрядчиком, с соблюдением санитарных норм и правил и в соответствии с условиями Муниципального контракта, техническим заданием и ведомостью объемов работ.  Подрядчик обязан обеспечить сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся в зоне выполнения работ, в период их выполнения, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.  Подрядчик обязан не загромождать строительным мусором места общего пользования.  Подрядчик несет ответственность за:  -технику безопасности и охрану труда своих работников;  -противопожарную безопасность;  -загромождение и загрязнение строительными материалами и (или) отходами эвакуационных путей.  При проведении работ обеспечивать сохранность инженерных коммуникаций и ритуальной атрибутики, расположенной на территории кладбища. В случае порчи данных объектов Подрядчик обязан восстановить их в кратчайшие сроки и за свой счет.  Подрядчик должен приостановить работы по требованию Заказчика на период проведения ритуальных процедур на территории кладбища.  Места производства работ должны быть ограждены.  Каждое поставляемое изделие должно сопровождаться сертификатом соответствия и техническим паспортом.  При проведении работ должны оформляться:  - журналы производства работ;  - акты на скрытые работы;  - паспорта качества на материалы.  Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в соответствии с действующим законодательством РФ, а также соответствие качества используемых материалов, комплектующих изделий.  Все согласования и разрешения, необходимые для производства работ получает Подрядчик в установленном порядке. Привлечение автотранспортной техники, необходимой для выполнения работ, производит Подрядчик.  Заказчик не предоставляет площади и помещения для размещения (проживания), отдыха персонала Подрядчика.  Поставленное в рамках контракта оборудование, материалы, конструкции, комплектующие, применяемые при выполнении работ, должны соответствовать техническим условиям, стандартам и нормам действующего законодательства Российской Федерации.  - ГОСТ 8736-2014. «Межгосударственный стандарт. Песок для строительных работ. Технические условия»;  - ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия.»;  - СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочный покрытия»;  - СП 28.13330.2017 «Защита Строителных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85».  Технология и методы производства работ – в соответствии с действующими нормами. Работы производятся только в отведенной зоне работ.  СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | |  |  | |
|  | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | |